## ①구성 및 소개
배출권거래제 참여기업 온실가스•에너지 감축효과 산출 Tool
가. 개발목적
- 본 Tool은 산업발전부문 『배출권거래제 참여기업 온실가스•에너지 감축설비 지원사업』의 에너지 절감량 및 온실가스 감축효과 산출을 위해 개발됨
- 본 Tool에 의해 산출된 감축량은 온실가스•에너지 감축설비 지원사업 신청 시 활용할 수 있음
나. 작성방법
|  | 감축설비 종류 | 작성시트 | 작성Tip
|  | 고효율 조명(LED) | [LED_자동산정] [LED_산출근거] | - 연간소비전력량(kWh)을 도출하기 위해 [LED_산출근거] 시트에 소비전력, 모델명, 수량 등을 입력해야 함
|  | 공정가스 설비 | [공정가스 설비_ 온실가스 사용시설] | - 명세서 상 온실가스 사용 시설로 보고하고 있는 물질이며, 물질 선택시 자동 산정 - 단, 사업장에서 사용하는 물질이 없는 경우 기타로 선택 후 직접 숫자를 입력해야 함
|  | 공정가스 설비 | [공정가스 설비_ 전자사업] | - 전자사업에서 사용되는 공정가스 배출량을 확인하기 위해 Tier 계산법에 따라 공정 선택 후 산정 - 온실가스 배출량(Total Emission)에 도입된 공정가스 설비가 해당 공정가스를 처리하는 비율을 곱해서 감축량 산정
|  | 고효율 조명(LED) 외 감축설비 | [감축설비명_자동산정] | - 『온실가스 배출권거래제 배출량 보고 및 인증에관한 지침』을 근거로 온실가스 배출량을 산정하며, IPCC 기본배출계수 및 국가고유 발열량을 적용함 - 에너지 감축량 산정은 『에너지기본법』 시행규칙의 에너지열량 환산기준을 적용함 - 단, 기본계수를 활용할수 없는 경우 '[감축설비명_직접입력]'에 직접입력해야 함
다. 제출방법
- 작성 후 한국에너지공단으로 제출 (※ 파일명 : 감축효과 산출 Tool_업체명(사업장명)_감축설비명.xls)

## ②감축설비명_자동산정
배출권거래제 참여기업 온실가스 에너지 감축 효과 산출 Tool
| 업체명(사업장명) |  |  |  | 직접입력항목 | 선택입력 항목
감축설비명
| 총 사업비 |  | 억 원
1. 활동자료 입력 |  | 개선 전 |  | 개선 후 |  | 기대효과
| 구분 | 에너지종류 | 사용량 | 에너지종류 | 사용량 | 에너지 절감금액 (백만원)
| 활동자료 |  |  |  |  | 0
단위
2. 에너지 절감효과 산정
| 에너지 종류 | 석유환산톤(toe) | 에너지사용금액(백만원) | 석유환산톤(toe) | 에너지사용금액(백만원) | 에너지 절감량 검토 결과(toe)
| 활동자료 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
3. 온실가스 감축효과 산정
| 온실가스종류 | 배출량 | 이산화탄소상당량(tCO2e) | 배출량 | 이산화탄소상당량 (tCO2e) | 온실가스 감축량 (tCO2e)
| CO2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| CH4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| N2O | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 합계 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A

## ③감축설비명_직접입력
배출권거래제 참여기업 온실가스 에너지 감축 효과 산출 Tool
| 업체명(사업장명) |  |  |  | 직접입력항목 | 선택입력 항목
감축설비명
| 총 사업비 |  | 억 원
1. 활동자료 입력 |  | 개선 전 |  | 개선 후 |  | 기대효과
| 구분 | 에너지종류 | 사용량 | 에너지종류 | 사용량 | 에너지 절감금액 (백만원)
| 활동자료 |  |  |  |  | 0
단위
2. 에너지 절감효과 산정
| 에너지 종류 | 석유환산톤(toe) | 에너지사용금액(백만원) | 석유환산톤(toe) | 에너지사용금액(백만원) | 에너지 절감량 검토 결과(toe)
| 활동자료 | 0 |  | 0 |  | 0
석유환산톤(toe) 환산계수
3. 온실가스 감축효과 산정
| 온실가스종류 | 배출량 | 이산화탄소상당량(tCO2e) | 배출량 | 이산화탄소상당량 (tCO2e) | 온실가스 감축량 (tCO2e)
| CO2 |  | 0 |  | 0 | 0
| CH4 |  | 0 |  | 0 | 0
| N2O |  | 0 |  | 0 | 0
| 합계 |  | 0 |  | 0 | 0
| 매개변수 | 값 | 단위 | 값 | 단위 | 온실가스 감축량 (tCO2e)
CO2 배출계수
CH4 배출계수
N2O 배출계수
순발열량
총발열량

## ④LED_자동산정
배출권거래제 참여기업 온실가스 에너지 감축 효과 산출 Tool(고효율조명 LED)
| 업체명(사업장명) |  |  |  | 직접입력항목 | 선택입력 항목
감축설비명
| 총 사업비 |  | 억 원
1. 활동자료 입력 |  | 개선 전 |  | 개선 후 |  | 기대효과
| 구분 | 에너지종류 | 연간 소비 전력량(kWh) | 에너지종류 | 연간 소비 전력량(kWh) | 에너지 절감금액 (백만원)
| 활동자료 | 전기 | 0 | 전기 | 0 | 0
| 단위 | kWh |  | kWh
|  |  | ▲[LED 산출근거] 시트 작성 |  | ▲[LED 산출근거] 시트 작성
2. 에너지 절감효과 산정
| 에너지 종류 | 석유환산톤(toe) | 에너지사용금액(백만원) | 석유환산톤(toe) | 에너지사용금액(백만원) | 에너지 절감량 검토 결과(toe)
| 활동자료 | 0 |  | 0 |  | 0
3. 온실가스 감축효과 산정
| 온실가스종류 | 배출량 | 이산화탄소상당량(tCO2e) | 배출량 | 이산화탄소상당량 (tCO2e) | 온실가스 감축량 (tCO2e)
| CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CH4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계 |  | 0 |  | 0 | 0

## 참고1.배출계수 (hidden)
참고1. 배출계수
사용연료 | 연료 사용량 | 단위 | 순발열량 | 단위 | 산화계수 | CO2(ton) | CH4(ton) | N2O(ton) | 총발열량 | 단위 | 석유환산톤(toe) | 국가시스템 입력 | 단위 | 감축설비 목록
원유 | 1 | ton | 0.0422 | TJ/ton | 1 | 3.2663 | 0.0001266 | 2.532e-05 | 0.0449 | TJ/ton | 1.073 | 44900 | MJ/ton | 1. 폐열회수 이용설비
휘발유 | 1 | ㎘ | 0.0303 | TJ/㎘ | 1 | 2.0998 | 9.09e-05 | 1.818e-05 | 0.0326 | TJ/㎘ | 0.778 | 32600 | MJ/㎘ | 2. 차압터빈시스템
실내 등유 | 1 | ㎘ | 0.0343 | TJ/㎘ | 1 | 2.4662 | 0.0001029 | 2.058e-05 | 0.0368 | TJ/㎘ | 0.879 | 36800 | MJ/㎘ | 3. 인버터
보일러 등유 | 1 | ㎘ | 0.0343 | TJ/㎘ | 1 | 2.4662 | 0.0001029 | 2.058e-05 | 0.0368 | TJ/㎘ | 0.879 | 36800 | MJ/㎘ | 4. 고효율 조명
가스/디젤 오일(경유) | 1 | ㎘ | 0.0353 | TJ/㎘ | 1 | 2.6157 | 0.0001059 | 2.118e-05 | 0.0377 | TJ/㎘ | 0.901 | 37700 | MJ/㎘ | 5. 고효율 펌프
B-A유 | 1 | ㎘ | 0.0364 | TJ/㎘ | 1 | 2.7336 | 0.0001092 | 2.184e-05 | 0.0389 | TJ/㎘ | 0.929 | 38900 | MJ/㎘ | 6. 고효율 원심식‧스크류 냉동기
B-B유 | 1 | ㎘ | 0.038 | TJ/㎘ | 1 | 2.9412 | 0.000114 | 2.28e-05 | 0.0405 | TJ/㎘ | 0.967 | 40500 | MJ/㎘ | 7. 고효율 터보블로어
B-C유 | 1 | ㎘ | 0.0392 | TJ/㎘ | 1 | 3.0341 | 0.0001176 | 2.352e-05 | 0.0416 | TJ/㎘ | 0.995 | 41600 | MJ/㎘ | 8. 고효율 가스히트펌프
프로판 | 1 | ton | 0.0463 | TJ/ton | 1 | 2.9215 | 4.63e-05 | 4.63e-06 | 0.0504 | TJ/ton | 1.205 | 50400 | MJ/ton | 9. 최적운전 자동제어시스템
나프타 | 1 | ㎘ | 0.0303 | TJ/㎘ | 1 | 2.3452 | 9.09e-05 | 1.818e-05 | 0.0323 | TJ/㎘ | 0.771 | 32300 | MJ/㎘ | 10. 유체커플링
부생연료1호1) | 1 | ㎘ | 0.0343 | TJ/㎘ | 1 | 2.4662 | 0.0001029 | 2.058e-05 | 0.0369 | TJ/㎘ | 0.88 | 36900 | MJ/㎘ | 11. 인버터 제어형 압축기
부생연료2호2) | 1 | ㎘ | 0.0379 | TJ/㎘ | 1 | 2.7781 | 0.0001137 | 2.274e-05 | 0.04 | TJ/㎘ | 0.955 | 40000 | MJ/㎘ | 12. 에너지절약형 가열로 및 열처리로
천연가스(LNG) | 1 | ton | 0.0493 | TJ/ton | 1 | 2.7657 | 4.93e-05 | 4.93e-06 | 0.0546 | TJ/ton | 1.304 | 54600 | MJ/ton | 13. 목재펠릿 연료전환
도시가스(LNG) | 1 | 천㎥ | 3.94e-05 | TJ/N㎥ | 1 | 2.2103 | 3.94e-05 | 3.94e-06 | 4.36e-05 | TJ/N㎥ | 1.043 | 43600 | MJ/천㎥ | 14. 연료전환
도시가스(LPG) | 1 | 천㎥ | 5.77e-05 | TJ/N㎥ | 1 | 3.6409 | 5.77e-05 | 5.77e-06 | 6.28e-05 | TJ/N㎥ | 1.5 | 62800 | MJ/천㎥ | 15. 공정가스 설비
국내무연탄 | 1 | ton | 0.0186 | TJ/ton | 1 | 1.8284 | 0.000186 | 2.79e-05 | 0.0189 | TJ/ton | 0.45 | 18900 | MJ/ton | 16.기타
수입무연탄 | 1 | ton | 0.0244 | TJ/ton | 1 | 2.3985 | 0.000244 | 3.66e-05 | 0.0247 | TJ/ton | 0.59 | 24700 | MJ/ton
유연탄(연료용) | 1 | ton | 0.0247 | TJ/ton | 1 | 2.3366 | 0.000247 | 3.705e-05 | 0.0258 | TJ/ton | 0.616 | 25800 | MJ/ton
유연탄(원료용) | 1 | ton | 0.0282 | TJ/ton | 1 | 2.6677 | 0.000282 | 4.23e-05 | 0.0293 | TJ/ton | 0.7 | 29300 | MJ/ton
아역청탄 | 1 | ton | 0.0214 | TJ/ton | 1 | 2.7773 | 0.000289 | 4.335e-05 | 0.0227 | TJ/ton | 0.542 | 29100 | MJ/ton
코크스 | 1 | ton | 0.0289 | TJ/ton | 1 | 3.0923 | 0.000289 | 4.335e-05 | 0.0291 | TJ/ton | 0.696 | 29100 | MJ/ton
전력(발전기준) | 1 | kWh | 0.0088 | TJ/MWh | 1 | 0.0004653 | 5.4e-09 | 2.7e-09 | 0.0088 | TJ/MWh | 0.000211 | 8.8 | MJ/kWh
전기 | 1 | kWh | 0.0096 | TJ/MWh | 1 | 0.0004653 | 5.4e-09 | 2.7e-09 | 0.0096 | TJ/MWh | 0.00023 | 9.6 | MJ/kWh

## ⑤LED_산출근거
배출권거래제 참여기업 온실가스 에너지 감축 효과 산출근거(LED)
직접입력항목
| 건물 | 층(F) | 도면번호 | 사용 일수 | 사용 시간 | 개선 전 |  |  |  | 개선 후
[6 empty] | 모델명 | 소비전력 (W) | 수량 | 연간 소비 전력량(kWh) | 모델명 | 소비전력 (W) | 수량 | 연간 소비 전력량(kWh)
| 소 계 | [6 empty] | 0 | 0 | 소 계 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## ⑥공정가스 설비_온실가스 사용시설
배출권거래제 참여기업 온실가스 에너지 감축 효과 산출 Tool(공정가스 설비)
| 업체명(사업장명) |  |  |  | 직접입력항목 | 선택입력 항목
| 감축설비명 | 15. 공정가스 설비
| 총 사업비 |  | 억 원
1. 활동자료 입력 |  | 개선 전 |  | 개선 후 |  | 기대효과
| 구분 | 물질 | 연간 활동자료 사용량 (kg/yr) | 물질 | 연간 활동자료 사용량 (kg/yr) | 에너지 절감금액 (백만원)
| 활동자료 | <선택> |  | <선택>
3. 온실가스 감축효과 산정
| 온실가스종류 | 배출량 | 이산화탄소상당량(tCO2e) | 배출량 | 이산화탄소상당량 (tCO2e) | 온실가스 감축량 (tCO2e)
| <선택> | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 합계 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A

## ⑦공정가스 설비_전자사업
입력 셀
선택 셀
자동 선택 및 산정
[Tier 1 계산법]
배출시설 No | 공정구분 | 사용 가스 | 제품생산 실적 | 단위 | 배출계수 | ① 온실가스
[6 empty] | <선택>_Emission | Total_Emission
[6 empty] | kg_<선택> | Ton_CO2eq
| <선택> | <선택> |  | m2 | 0 | 0 | 0
| <선택> | <선택> |  | m2 | 0 | 0 | 0
| <선택> | <선택> |  | m2 | 0 | 0 | 0
[Tier 2a 계산법]
배출시설 No | 공정구분 | 활동자료명 | 가스 소비량 | 단위 | 1-Ui | 1-가스 Bombe 내의 잔류비율 | 부피분율 | 저감효율 | 부생가스 배출계수 | [7 empty] | ① 온실가스
[9 empty] | CF4 | 저감효율 | C2F6 | 저감효율 | C3F8 | 저감효율 | CHF3 | 저감효율 | <선택>_Emisiion | CF4_Emission | C2F6_Emission | C3F8_Emission | CHF3_Emission | Total_Emission
[6 empty] | 1-h | aj | dj |  | dCF4 |  | dC2F6 |  | dC3F8 |  | dCHF3 | kg_<선택> | kg_CF4 | kg_C2F6 | kg_C3F8 | kg_CHF3 | Ton_CO2eq
| <선택> | <선택> |  | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <선택> | <선택> |  | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <선택> | <선택> |  | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[Tier 2b 계산법-식각공정]
배출시설 No | 공정구분 | 활동자료명 | 가스 소비량 | 단위 | 1-Ui | 1-가스 Bombe 내의 잔류비율 | 부피분율 | 저감효율 | 부생가스 배출계수 | [5 empty] | ① 온실가스
[9 empty] | CF4 | 파괴율 | C2F6 | 파괴율 | CHF3 | 파괴율 | <선택>_Emisiion | CF4_Emission | C2F6_Emission | CHF3_Emission | Total_Emission
[6 empty] | 1-h | aj | dj |  | dCF4 |  | dC2F6 |  | dCHF3 | kg_<선택> | kg_CF4 | kg_C2F6 | kg_CHF3 | Ton_CO2eq
| <선택> | <선택> |  | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <선택> | <선택> |  | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <선택> | <선택> |  | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[Tier 2b 계산법-증착공정]
배출시설 No | 공정구분 | 활동자료명 | 가스 소비량 | 단위 | 1-Ui | 1-가스 Bombe 내의 잔류비율 | 부피분율 | 저감효율 | 부생가스 배출계수 | [5 empty] | ① 온실가스
[9 empty] | CF4 | 파괴율 | C2F6 | 파괴율 | C3F8 | 파괴율 | <선택>_Emisiion | CF4_Emission | C2F6_Emission | C3F8_Emission | Total_Emission
[6 empty] | 1-h | aj | dj |  | dCF4 |  | dC2F6 |  | dC3F8 | kg_<선택> | kg_CF4 | kg_C2F6 | kg_C3F8 | Ton_CO2eq
| <선택> | <선택> |  | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <선택> | <선택> |  | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <선택> | <선택> |  | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <선택> |  | <선택> |  | <선택> |  | <선택>
| 원유 | ton | 휘발유 | kℓ | 아세틸렌 | ton | LNG | ton
| 휘발유 | kℓ | 경유 | kℓ | 요소수 | ton | LPG | ton
| 등유 | kℓ | LPG | ton |  |  | 바이오가스(메탄) | ton
| 경유 | kℓ | CNG | ton
| B-A | kℓ | LNG | ton
| B-B | kℓ
| B-C | kℓ | <선택> | <선택> | <선택>
| LPG | ton | 생활폐기물 | Tier1 | 종이류 | ton
| 부탄 | ton | 사업장폐기물 | Tier2 | 섬유류 | ton
| 나프타 | kℓ | 하수슬러지 |  | 음식물류 | ton | <선택> |  | <선택>
| 용제 | kℓ |  |  | 나무류 | ton | 메탄올(CH3OH) | ton | 원료
| 항공유 | kℓ |  |  | 정원 및 공원 폐기물류 | ton | 에틸렌디클로라이드(EDC) | ton | 생산물
| 아스팔트 | ton | <선택> |  | 기저귀 | ton | 염화비닐 모노머(VCM) | ton
| 윤활유 | kℓ | 폐가스 | ton | 고무 피혁류 | ton | EDC/VCM 통합공정 | ton
| 석유코크 | ton | 바이오가스(메탄) | ton | 플라스틱류 | ton | 에틸렌옥사이드(EO) | ton
| 부생연료1호 | kℓ |  |  | 금속류 | ton | 아크릴로니트릴(AN) | ton
| 부생연료2호 | kℓ | <선택> |  | 유리류 | ton | 카본블랙(CB) | ton
| 천연가스(LNG) | ton | 연속식-고정상 |  | 기타 생활폐기물 | ton
| 도시가스(LNG) | 천N㎥ | 연속식-유동상 |  | 음식물류(음식, 음료 및 담배) | ton
| 도시가스(LPG) | 천N㎥ | 준연속식-고정상 |  | 폐섬유류 | ton | <선택>
| 국내무연탄 | ton | 준연속식-유동상 |  | 폐목재류 | ton | 아세토니트릴(CH3CN) | ton
| 수입무연탄 | ton | 회분식(배치형)-고정상 |  | 폐지류 | ton | 아크릴로니트릴(AN) | ton
| 유연탄(연료용) | ton | 회분식(배치형)-유동상 |  | 석유제품, 용매, 플라스틱류 | ton | 부타디엔(C4H6) | ton
| 유연탄(원료용) | ton |  |  | 폐합성고무 | ton | 카본블랙(CB) | ton
| 아역청탄 | ton |  |  | 건설 및 파쇄 잔재물 | ton | 카본블랙(CB)원료 | ton
| 코크스 | ton |  |  | 기타 사업장 폐기물 | ton | 에탄(C2H6) | ton
[5 empty] | 하수 슬러지(오니) | ton | 에틸렌디클로라이드(EDC) | ton
[5 empty] | 폐수 슬러지(오니) | ton | 에틸렌글리콜(EG) | ton
[5 empty] | 의료폐기물 | ton | 에틸렌옥사이드(EO) | ton
[7 empty] | 시안화수소(HCN) | ton
[7 empty] | 메탄올(CH3OH) | ton
[7 empty] | CH4(메탄) | ton
<선택> | kℓ: <선택>; LPG: 프로판; ton: ton
O | 0.48 | 슬러지의 혐기성 소화조 | 0.2 |  |  |  | 프로필렌(C3H6) | ton
X | 0.01532 | 혐기성 반응조 | 0.2 |  |  |  | 염화비닐 모노머(VCM) | ton
|  | 혐기성 라군(2m 이하) | 0.05 |  |  |  | 에틸렌(C2H4) | ton
|  | 혐기성 라군(2m 초과) | 0.2
원유
휘발유
실내등유
보일러등유
경유
B - A유
<선택> | kℓ: <선택> | [15 empty] | B - B유
코크스 생산량 | 휘발유: ton; kℓ: 원료; 요소수: <선택>; LPG: <선택> | <선택> | [14 empty] | B - C유
소결물 생산량 | ton | 생산물 및 부산물 |  |  | CF4 | kg | 반도체 |  | CF4 | [14 empty] | LPG
고로의 용선 생산량 | 휘발유: ton; 요소수: C2F6; ton: kg; LPG: LCD | C2F6 | [14 empty] | 부탄
전로의 조강 생산량 | 휘발유: ton; 요소수: CHF3; ton: kg; LPG: PV | CHF3 | [14 empty] | 나프타
전기로의 조강생산량 | 휘발유: ton; 요소수: CH2F2; ton: kg | C3F8 | [14 empty] | 용제
직접환원철 생산량 | 휘발유: ton; 요소수: C3F8; ton: kg | SF6 | [14 empty] | 항공유
| 요소수: c-C4F8; ton: kg | C6F14 | [14 empty] | 아스팔트
<선택> | 요소수: SF6; ton: kg | [15 empty] | 윤활유
고로가스(BFG) | 휘발유: ton; 요소수: C4F6; ton: kg | [15 empty] | 석유코크
석탄 | 휘발유: ton; 요소수: C5F8; ton: kg | [15 empty] | 부생연료1호
콜타르 | 휘발유: ton; 요소수: C4F8O; ton: kg | [15 empty] | 부생연료2호
코크스(석탄) | 휘발유: ton | [15 empty] | 천연가스(LNG)
코크스오븐가스(COG) | 휘발유: ton | [15 empty] | 도시가스(LNG)
원료탄 | 휘발유: ton; ton: <선택>; ton: <선택> | [15 empty] | 도시가스(LPG)
직접환원철(DRI) | 휘발유: ton; ton: CaCO3; LPG: ton; ton: 판유리 | ton | [14 empty] | 국내무연탄
전기로 전극봉 | 휘발유: ton; ton: MgCO3; LPG: ton; ton: 유리용기(납유리) | ton | [14 empty] | 수입무연탄
전기로 가탄제 | 휘발유: ton; ton: CaMg·(CO3)2; LPG: ton; ton: 유리용기(착색유리) | ton | [14 empty] | 유연탄(연료용)
연료유 | ton |  | <선택> |  |  | FeCO3 | ton | 유리장섬유 | ton | [14 empty] | 유연탄(원료용)
가스 코크스(가스공장 코크스) | ton |  | CaCO3 | ton |  | Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 | ton | 유리단섬유 | ton | [14 empty] | 아역청탄
열간성형철(HBI) | ton |  | MgCO3 | ton |  | MnCO3 | ton | 브라운관용유리(Panel) | ton | [14 empty] | 코크스
천연가스 | ton |  | CaMg·(CO3)2 | ton |  | Na2CO3 | ton | 브라운관용유리(Funnel) | ton | [14 empty] | 전력
전로가스(LDG) | 휘발유: ton; 경유: FeCO3; kℓ: ton; ton: 가정용 유리제품 | ton | [14 empty] | 신탄
석유코크스(고체) | 휘발유: ton; 경유: Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2; kℓ: ton; ton: 실험용기, 약병 | ton
냉선(Purchased Pig iron 또는 Cold iron) | 휘발유: ton; 경유: MnCO3; kℓ: ton; ton: 전등용유리 | ton
스크랩선(Scrap iron) | 휘발유: ton; 경유: Na2CO3; kℓ: ton | [14 empty] | 이동
강(Steel) | 휘발유: ton | [15 empty] | 휘발유
등유
경유
LPG
윤활유
CNG
LNG

## 매개변수 (hidden)
| [표1] 지구온난화지수 (IPCC ２차 보고서) |  |  | [표2] 연료별 열량 환산계수 (에너지기본법 시행규칙 제 6조) | [11 empty] | [표3] 폐기물소각 분야 배출계수 | [7 empty] | [표5] 석유화학제품 생산 배출계수 |  |  |  |  | [표6] 전자산업 배출계수 | [13 empty] | [표7] 탄산염의 기타 공정 사용 및 유리생산 배출계수
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 온 실 가 스 | 화학식 | 지구온난화지수 | 1: 연 료; 2: 단위; 3: 총발열량; 4: 순발열량; 5: 배출계수 | 폐기물 성상 | dm | CF | FCF | 소각기술 | CH4 배출계수 | [21 empty] | 탄산염 | 배출계수(tCO2/t-탄산염) | 유리유형(i) | CO2 배출계수 (kg CO2/kg-유리)
|  |  |  | 5: CO2 (kgCO2/TJ); 7: CH4 (kgCH4/TJ); 11: N2O(kgN2O/TJ) | <선택> |  |  |  | <선택> |  |  |  | 공정과정 | CO2 배출계수 | CH4 배출계수 | 원료 및 생산물 | CO2 배출계수 | 전자산업 | 배출계수 (기판의 단위면적 당 질량) | [12 empty] | <선택>
|  |  | ２차(IPCC) |  |  | MJ 환산 | MJ 환산 | Tier1 | Tier2 | 제조업 건설업 | 에너지 산업 | 상업공공 | 가정기타 | 제조업 건설업 에너지 산업 | 상업 공공 가정 기타 | 종이류 | 0.9 | 0.46 | 0.01 | 연속식-고정상 | 0.0002 |  |  | <선택> |  |  | <선택> |  |  | <선택> | CF4 | C2F6 | CHF3 | C3F8 | SF6 | C6F14 | [6 empty] | CaCO3 | 0.4397 | <선택>
| <선택> | <선택> |  | 1: <선택> | 섬유류 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 연속식-유동상 | 0 |  |  | 메탄올(CH3OH) | 0.67 | 2.3 | 아세토니트릴(CH3CN) | 2.1442 | 반도체 |  | 0.9 | 1 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | [7 empty] | MgCO3 | 0.522 | 판유리 | 0.21
CO2 | Nitrous oxide (아산화질소) | N2O | 310 | 원유 | ㎏ | 44.9 | 42.2 | 73300 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 음식물류 | 0.4 | 0.38 | 0 | 준연속식-고정상 | 0.006 |  |  | 에틸렌디클로라이드(EDC) | 0.196 |  | 아크릴로니트릴(AN) | 2.4417 | LCD |  | 0.5 |  |  |  | 4 | [7 empty] | CaMg·(CO3)2 | 0.4773 | 유리용기(납유리) | 0.21
CH4 | HFC-23 | CHF3 | 11700 | 휘발유 | ℓ | 32.6 | 30.3 | 69300 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 나무류 | 0.85 | 0.5 | 0 | 준연속식-유동상 | 0.188 |  |  | 염화비닐 모노머(VCM) | 0.294 |  | 부타디엔(C4H6) | 3.2536 | PV |  | 5 | 0.2 | [10 empty] | FeCO3 | 0.3799 | 유리용기(착색유리) | 0.21
N2O | HFC-32 | CH2F2 | 650 | 등유 | ℓ | 36.8 | 34.3 | 71900 | 71900 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 정원 및 공원 폐기물류 | 0.4 | 0.49 | 0 | 회분식(배치형)-고정상 | 0.06 |  |  | EDC/VCM 통합공정 |  | 0.0226 | 카본블랙(CB) | 3.5541 | [14 empty] | Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 | 0.442 | 유리장섬유 | 0.19
HFC-32 | HFC-41 | CH3F | 150 | 경유 | ℓ | 37.7 | 35.3 | 74100 | 74100 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 기저귀 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 회분식(배치형)-유동상 | 0.237 |  |  | 에틸렌옥사이드(EO) | 0.863 | 1.79 | 카본블랙(CB)원료 | 3.2976 | tier2a |  |  | 배출계수(kg-부생가스/kg-투입가스) | [10 empty] | MnCO3 | 0.3829 | 유리단섬유 | 0.25
| HCF-43-10mee | C5H2F10 | 1300 | B-A | ℓ | 38.9 | 36.4 | 75100 | 74800 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 고무 피혁류 | 0.84 | 0.67 | 0.2 |  |  |  |  | 아크릴로니트릴(AN) | 1 | 0.18 | 에탄(C2H6) | 3.1364 |  |  |  | <선택> | CF4 | C2F6 | CHF3 | CH2F2 | C3F8 | c-C4F8 | SF6 | C4F6 | C5F8 | C4F8O | Na2CO3 | 0.4149 | 브라운관용유리(Panel) | 0.18
| HFC-125 | C2HF5 | 2800 | B-B | ℓ | 40.5 | 38 | 76400 | 75200 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 플라스틱류 | 1 | 0.75 | 1 | 폐기물 형태 | CH4 배출계수 | N2O 배출계수 |  | 카본블랙(CB) | 2.62 | 0.06 | 에틸렌디클로라이드(EDC) | 0.8977 | 반도체 | 1-Ui |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 브라운관용유리(Funnel) | 0.13
HFC-41 | HFC-134 | C2H2F4 | 1000 | B-C | ℓ | 41.6 | 39.2 | 77400 | 75500 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 금속류 | 1 | 0 | 0 | <선택> | [6 empty] | 에틸렌글리콜(EG) | 1.418 |  | 부생가스 배출계수 | CF4 |  |  | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  |  | 가정용 유리제품 | 0.1
| HFC-134a | CH2FCF3 | 1300 | LPG | ㎏ | 50.4 | 46.3 | 63100 | 64500 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 유리류 | 1 | 0 | 0 | 생활폐기물 | 0.061 | 0.0521 |  |  |  |  | 에틸렌옥사이드(EO) | 1.9969 |  |  | C2F6 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 실험용기, 약병 | 0.03
HFC-125 | HFC-152a | C2H4F2 | 140 | 부탄 | ㎏ | 49.6 | 45.6 | 63100 | 66400 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 기타 생활폐기물 | 0.9 | 0.03 | 1 | 사업장폐기물 | 0.0139 | 0.1297 |  |  |  |  | 시안화수소(HCN) | 1.6283 |  |  | C3F8 | [10 empty] | 0.04 |  |  | 전등용유리 | 0.2
HFC-134 | HFC-143 | C2H3F3 | 300 | 나프타 | ℓ | 32.3 | 30 | 73300 | 70400 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 음식물류(음식, 음료 및 담배) | 0.4 | 0.15 | 0 | 하수슬러지 | 0.0763 | 0.595 |  |  |  |  | 메탄올(CH3OH) | 1.374 | LCD | 1-Ui |  |  | 0.6 |  | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.6
HFC-134a | HFC-143a | C2H3F3 | 3800 | 용제 | ℓ | 33.3 | 31 | 73300 | 70800 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 폐섬유류 | 0.8 | 0.4 | 0.16 | [7 empty] | CH4(메탄) | 2.7443 |  | 부생가스 배출계수 | CF4 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.009
HFC-143 | HFC-227ea | C3HF7 | 2900 | 항공유 | ℓ | 36.5 | 34.1 | 71500 | 72600 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 폐목재류 | 0.85 | 0.43 | 0 | 기상폐기물 종류 | CO2 배출계수 | CH4 배출계수 | N2O 배출계수 |  |  |  | 프로판 | 2.9935 |  |  | C2F6 |  |  |  | 0.05
HFC-143a | HFC-236fa | C3H2F6 | 6300 | 아스팔트 | ㎏ | 41.5 | 39.2 | 80700 | 79200 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 폐지류 | 0.9 | 0.41 | 0.01 | <선택> | [6 empty] | 프로필렌(C3H6) | 3.1375 |  |  | C3F8
| HFC-245ca | C3H3F5 | 560 | 윤활유 | ℓ | 39.8 | 37 | 73300 | 73000 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 석유제품, 용매, 플라스틱류 | 1 | 0.8 | 0.8 | 폐가스 | 2.8512 | 0.1935 | 0.00387 |  |  |  | 염화비닐 모노머(VCM) | 1.407 |  |  | CHF3 | [6 empty] | 0.02
HFC-152a | PFC-14 | CF4 | 6500 | 석유코크 | ㎏ | 33.5 | 31.6 | 97500 | 99700 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 폐합성고무 | 0.84 | 0.56 | 0.17 | 바이오가스(메탄) | 2.7518 | 0.252 | 0.00504 |  |  |  | 에틸렌(C2H4) | 3.1364 | PV | 1-Ui |  |  | 0.7 | 0.6 | 0.4 |  | 0.4 | 0.2 | 0.4
HFC-227ea | PFC-116 | C2F6 | 9200 | 부생연료1호 | ℓ | 36.9 | 34.3 | 71900 | 72200 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 건설 및 파쇄 잔재물 | 1 | 0.24 | 0.2 | [10 empty] | 부생가스 배출계수 | CF4 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1
| PFC-218 | C3F8 | 7000 | 부생연료2호 | ℓ | 40 | 37.9 | 77400 | 77000 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 기타 사업장 폐기물 | 0.9 | 0.04 | 0.03 | [11 empty] | C2F6 | [6 empty] | 0.1
| PFC-318 | c-C4F8 | 8700 | 천연가스(LNG) | ㎏ | 54.6 | 49.3 | 56100 | 56100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 하수 슬러지(오니) | 0.1 | 0.45 | 0 | [11 empty] | C3F8
| PFC-31-10 | C4F10 | 7000 | 도시가스(LNG) | N㎥ | 43.6 | 39.4 | 56100 | 56100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 폐수 슬러지(오니) | 0.35 | 0.45 | 0
| PFC-41-12 | C5F12 | 7500 | 도시가스(LPG) | N㎥ | 62.8 | 57.7 | 63100 | 64500 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 의료폐기물 | 0.65 | 0.4 | 0.25
| PFC-51-14 | C6F14 | 7400 | 국내무연탄 | ㎏ | 18.9 | 18.6 | 98300 | 112000 | 10 | 1 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5 | [13 empty] | tier2b-식각 |  |  | 배출계수(kg-부생가스/kg-투입가스)
| 육불화황 | SF6 | 23900 | 연료용 수입무연탄 | ㎏ | 21 | 20.6 | 98300 | 105000 | 10 | 1 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5 | [16 empty] | <선택> | CF4 | C2F6 | CHF3 | CH2F2 | C3F8 | c-C4F8 | SF6 | C4F6 | C5F8 | C4F8O
| 기타 | 기타 | 0 | 원료용 수입무연탄 | ㎏ | 24.7 | 24.4 | 98300 | 107000 | 10 | 1 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5 | [13 empty] | 반도체 | 1-Ui |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.06 |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2
| Carbon dioxide (이산화탄소) | CO2 | 1 | 유연탄(연료용) | ㎏ | 25.8 | 24.7 | 94600 | 95300 | 10 | 1 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5 | [14 empty] | 부생가스 배출계수 | CF4 |  |  | 0.4 | 0.07 | 0.08 |  | 0.2 |  | 0.3 | 0.2
| Methane (메탄) | CH4 | 21 | 유연탄(원료용) | ㎏ | 29.3 | 28.2 | 94600 | 96100 | 10 | 1 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5 | [15 empty] | C2F6 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 아역청탄 | ㎏ | 22.7 | 21.4 | 96100 | 96100 | 10 | 1 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5 | [13 empty] | LCD | 1-Ui |  |  | 0.6 |  | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.3
HFC-43-10mee |  |  |  | 코크스(석탄) | ㎏ | 29.1 | 28.9 | 107000 |  | 10 | 1 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5 | [표4] 철강생산 배출계수 | [13 empty] | 부생가스 배출계수 | CF4 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.009
|  |  |  | 전력 | ㎾h | 9.6 | 9.6 | 0.4653 | 0.4653 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0027 | 0.0027 | [15 empty] | C2F6 |  |  |  | 0.05
[31 empty] | CHF3 | [6 empty] | 0.02
|  |  |  | 1: [이동연소] | [13 empty] | PV | 1-Ui |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.2 | 0.4
|  |  |  | 1: 연 료; 2: 단위; 3: 총발열량; 4: 순발열량; 5: 배출계수 | 공정과정 | CO2 배출계수 | CH4 배출계수 |  | 원료 및 생산물 | CO2 배출계수 | [8 empty] | 부생가스 배출계수 | CF4 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1
|  |  |  | 3: MJ값; 4: MJ 환산; 5: CO2 (kgCO2/TJ); 6: CH4 (kgCH4/TJ); 7: N2O (kgN2O/TJ) | <선택> |  |  |  | <선택> | [10 empty] | C2F6 | [6 empty] | 0.1
|  |  |  | 1: <선택> | 코크스 생산량 | 0.56 | 0.0001 |  | 고로가스(BFG) | 0.6229
|  |  |  | 1: 휘발유; 2: ℓ; 3: 32.6; 4: 30.3; 5: 69300; 6: 25; 7: 8 | 소결물 생산량 | 0.2 | 7e-05 |  | 석탄 | 2.4549
|  |  |  | 1: 등유; 2: ℓ; 3: 36.8; 4: 34.3; 5: 71900 | 고로의 용선 생산량 | 1.35 |  |  | 콜타르 | 2.2717 | [7 empty] | tier2b-증착 |  |  | 배출계수(kg-부생가스/kg-투입가스)
SF6 |  |  |  | 1: 경유; 2: ℓ; 3: 37.7; 4: 35.3; 5: 74100; 6: 3.9; 7: 3.9 | 전로의 조강 생산량 | 1.46 |  |  | 코크스(석탄) | 3.0411 | [10 empty] | <선택> | CF4 | C2F6 | CHF3 | CH2F2 | C3F8 | c-C4F8 | SF6 | C4F6 | C5F8 | C4F8O
|  |  |  | 1: LPG; 2: ㎏; 3: 49.6; 4: 45.6; 5: 63100; 6: 62; 7: 0.2 | 전기로의 조강생산량 | 0.08 |  |  | 코크스오븐가스(COG) | 1.7221 | [7 empty] | 반도체 | 1-Ui |  |  | 0.9 | 0.6 |  |  | 0.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 1: 윤활유; 2: ℓ; 3: 39.8; 4: 37; 5: 73300 | 직접환원철 생산량 | 0.7 |  |  | 원료탄 | 2.6747 | [8 empty] | 부생가스 배출계수 | CF4 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 1: CNG; 2: kg; 3: 54.6; 4: 49.3; 5: 56100; 6: 92; 7: 3 |  |  |  |  | 직접환원철(DRI) | 0.0733 | [9 empty] | C2F6
|  |  |  | 1: LNG; 2: kg; 3: 54.6; 4: 49.3; 5: 56100; 6: 92; 7: 3 |  |  |  |  | 전기로 전극봉 | 3.0045 | [9 empty] | C3F8 | [10 empty] | 0.04
[20 empty] | 전기로 가탄제 | 3.0411 | [7 empty] | LCD | 1-Ui | [8 empty] | 0.9
R-11 | [19 empty] | 연료유 | 3.151 | [8 empty] | 부생가스 배출계수 | CF4
|  |  |  | 1: [탈루배출]; 6: [연료전지]; 9: [기타온실가스 배출] |  |  |  |  | 가스 코크스(가스공장 코크스) | 3.0411 | [9 empty] | C2F6
R-22 |  |  |  | 1: 연료; 2: 배출계수 (%); 4: 지구온난화지수 (GWP, 등가계수); 6: 연료; 7: 배출계수; 9: 연료; 10: 배출계수 |  |  |  |  | 열간성형철(HBI) | 0.0733 | [9 empty] | C3F8
[20 empty] | 천연가스 | 2.6747 | [7 empty] | PV | 1-Ui |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.4 | bar: 1 to 4; 6 to 7; 9 to 10
|  |  |  | 1: SF6; 2: 0.7; 4: 23900; 6: <선택>; 9: <선택> |  |  |  |  | 전로가스(LDG) | 1.2824 | [8 empty] | 부생가스 배출계수 | CF4 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6: LNG; 7: 2.7657; 9: 아세틸렌; 10: 3.3804 |  |  |  |  | 석유코크스(고체) | 3.1877 | [9 empty] | C2F6
Halon(1301) |  |  |  | 1: [Tier2 고정연소 산화계수]; 6: LPG; 7: 2.9864; 9: 요소수; 10: 0.7328 |  |  |  |  | 냉선(Purchased Pig iron 또는 Cold iron) | 0.1466 | [9 empty] | C3F8
Halon(1211) |  |  |  | 2: 고체연료; 3: 액체연료; 4: 기체연료; 6: 바이오가스(메탄); 7: 2.7518 |  |  |  |  | 스크랩선(Scrap iron) | 0.1466
[20 empty] | 강(Steel) | 0.0366 | bar: 1 to 4
|  |  | 발전 | 1: 발전; 2: 0.99; 3: 0.99; 4: 0.995
|  |  | 기타부문 | 1: 기타부문; 2: 0.98; 3: 0.99; 4: 0.995